FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Achiziție lucrări pentru montare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice
Comuna Feldioara, județul Brașov

I. DATE DE IDENTIFICARE OFERTANT

- Denumire ofertant: .............................................................

- Formă juridică: .............................................................

- Sediu social: .............................................................

- CUI: .............................................................

- Reprezentant legal: .............................................................

- Funcție: .............................................................

- Telefon / e-mail: .............................................................

II. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE GENERALĂ

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al ofertantului, declar pe propria răspundere că:

- am analizat integral Caietul de Sarcini și Proiectul Tehnic anexat;

- oferta tehnică prezentată respectă integral și necondiționat cerințele acestora;

- soluțiile tehnice propuse sunt conforme și vor fi puse în operă fără modificarea cerințelor minime solicitate.

Semnătură și ștampilă ofertant
Data: ………………………

III. DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE PROPUESE

III.1 Stații de încărcare vehicule electrice

| Cerință din Caietul de Sarcini | Soluția ofertată | Referință fișă tehnică |
| --- | --- | --- |
| Tip stație: AC 2x22 kW |  |  |
| Număr conectori: 2 |  |  |
| Tip conector: Type 2 |  |  |
| Standard: IEC 61851 |  |  |
| Protocol comunicație: OCPP ≥ 1.6 JSON |  |  |
| Grad protecție: IP65, IK10 |  |  |
| Contor MID |  |  |
| Alte cerințe relevante |  |  |

📎 Se vor anexa fișele tehnice complete ale echipamentelor ofertate.

III.2 Aplicația software de management

Ofertantul descrie aplicația software pusă la dispoziție, cu indicarea modului de îndeplinire a cerințelor din Caietul de Sarcini:

- Denumire aplicație: ....................................................

- Platforme suportate: ☐ iOS ☐ Android

- Tip acces: ☐ utilizator ☐ administrator

- Protocol comunicație stații: ...........................................

- Funcționalități principale (monitorizare, plăți, statistici, facturare):
............................................................................

📎 Se vor anexa capturi de ecran / documentație demonstrativă.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INSTALARE

Ofertantul descrie modul de realizare a lucrărilor, cu respectarea Proiectului Tehnic:

- lucrări electrice (racordare, LES, protecții): ..................................

- fundații și montaj stații: ....................................................

- marcaje și semnalizare: ......................................................

- sisteme auxiliare (iluminat adaptiv, camere): ...................................

V. ECHIPA DE PROIECT PROPUSĂ

V.1 Manager de proiect

- Nume și prenume: ....................................................

- Experiență relevantă: ....................................................

- Documente anexate: CV, diplome, dovezi experiență

V.2 Specialist securitate informatică

- Nume și prenume: ....................................................

- Experiență relevantă: ....................................................

V.3 Inginer ANRE

- Nume și prenume: ....................................................

- Atestat ANRE: ....................................................

📎 Se vor anexa documentele doveditoare conform Caietului de Sarcini.

VI. TERMEN DE EXECUȚIE ASUMAT

Ofertantul declară că își asumă realizarea integrală a lucrărilor în termen de:

☐ maxim 120 zile de la ordinul de începere
☐ alt termen (detaliat): ....................................................

VII. GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC

- Perioadă garanție sistem: .......... luni (minim 60 luni)

- Termen răspuns intervenție: ..........

- Termen remediere defecțiuni: .........

📎 Se va anexa modelul de fișă de intervenție.

VIII. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROPUNERII TEHNICE

☐ Fișe tehnice echipamente
☐ Descriere aplicație software
☐ CV-uri și documente experți
☐ Declarații solicitate
☐ Alte documente relevante: .....................................

Prezenta propunere tehnică este întocmită în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și ale Proiectului Tehnic anexat.

Semnătură reprezentant legal
Nume: ................................................
Data: ..................................